UPS설치점검표

□ 기본정보

설치장소	설치일자	점검자	비고

□ 전기안전점검

점검항목	양호	부적절	조치사항
배전반안전성확인
차단기동작여부점검
케이블절연저항측정
누전차단기점검
배선도정확성확인
전압강하측정
접지선연결상태확인
과전류보호장치점검
UPS배터리단자접속확인
정상동작확인
장비설정값확인

□ 결과요약

-점검완료일 : 2024년1월15일

-점검결과 : 모든항목양호상태

-추천사항 : 정기적인유지보수필요