도어 하드웨어 설치 점검표

점검항목	확인내용	적합여부	조치사항	점검일자	비고
도어핸들설치	높이1000mm		재설치	2026-01-17
경첩설치정렬	상하좌우간격		조정완료	2026-01-17
도어클로저설치	폐쇄력조정		정상작동	2026-01-17
락장치안전성	잠금작동확인		기능정상	2026-01-17
도어가이드설치	슬라이딩무빙		윤활유도포	2026-01-17
문손잡이강도	흔들림검사		체결재시공	2026-01-17
도어프레임수평	수평면정렬		교정완료	2026-01-17
도어씰재방수	틈새밀폐도		재시공	2026-01-17
하드웨어부식	표면검사		교체필요	2026-01-17
마감재정렬	틀어짐확인		미세조정	2026-01-17
안전기준준수	규격검사		합격	2026-01-17
최종품질확인	종합평가		준공승인	2026-01-17