소방 배관 누수 점검 체크리스트

점검항목	정상	이상	점검위치	조치내용	점검일시	비고
플랜지결합부누수
배관몸체손상
밸브부누수
펌프연결부누수
압력계스프링튜브누수
감압밸브부누수
드레인밸브누수
공기빼기밸브누수
배관내부부식
배관외부부식손상

점검자	연락처	점검기관	점검담당자	서명	점검완료일
김소방	010-1234-5678	대한소방안전공사	이감시		2024-01-15