거푸집 설치 작업 순서 점검표

점검항목	작업내용	완료여부	확인자	비고
거푸집재료점검	철재및목재품질확인
설계도면검증	시공도면과현장확인
기초준비작업	지반정리및보강
수평면확보	레벨링및높이조정
아래거푸집설치	바닥판거푸집고정
측면거푸집설치	벽면거푸집고정
내부지지대설치	중간지지재배치
연결부위강화	용접및나사조임
방수처리	틈새방수및실링
공기배관설치	환기및배수관설치
최종검사	안전성및정확도확인
콘크리트타설준비	장비및인력배치