데크플레이트 시공 완료 점검표

점검항목	점검내용	적합	부적합	비고
데크플레이트설치상태	타이트닝및고정상태확인
용접부위검사	용접강도및외형상태확인
표면처리상태	방청도장적용확인
간격측정검사	설계기준이격거리확인
수평도검사	레벨측정및보정작업
하중시험	설계하중적용시험실시
모서리처리	날카로운모서리제거완료
방수시공	방수재료적용및건조확인
안전난간	난간높이및견고성검사
청소및정리	시공흔적제거및정리정돈
최종확인	모든점검항목완료여부