열교환기진동및소음검사점검표

□ 기본정보

설비명		점검일자
설치위치		점검자
제조사		모델명

□ 진동검사

검사항목	측정값	기준값	판정	비고
수직진동
축방향진동
베어링온도
펌프소음
냉각팬소음
배관진동
연결부진동
지지대상태
고정볼트상태
절연체손상
방진장치작동

□ 소음검사

음향레벨	측정값	기준값	판정	비고
운전중소음
정지중소음
주파수분석
충격소음