스프링클러 설비 점검 체크리스트

점검항목	양호	불량	미실시	적용안됨	비고
배관누수및손상
연결부및이음새상태
펌프구동전원확인
압력게이지지시값
스프링클러분사구상태
메인밸브작동확인
차단밸브정상위치
드레인시스템상태
제어반표시등정상
경보장치작동확인
배터리용량확인
소방신호선연결확인