펌프 설치 후 점검표

점검항목	양호	미흡	부적합	조치내용	점검자서명	비고
펌프본체설치상태
흡입배관연결상태
토출배관연결상태
씰링재및개스킷설치
모터연결및절연상태
배수공정진행상황
공기배출밸브작동확인
역지밸브기능점검
압력게이지설치상태
안전밸브작동점설정
시운전및성능확인

점검담당자	점검일시	설치장소	펌프모델명	시공업체