계단 난간 재료 품질 점검표

점검항목	합격기준	검사결과	검사일	검사자	비고
강도테스트	항복강도□250MPa	합격	2026-01-22	김강수	표준시편테스트
표면마감도	Ra□3.2□m	합격	2026-01-22	이준호	광택계측정
용접부품질	침투균열없음	합격	2026-01-21	박영수	초음파검사완료
방식층두께	60~100□m	합격	2026-01-21	최민준	도장검사완료
치수정밀도	□0.5mm이내	합격	2026-01-20	정수진	정밀측정완료
경도측정	HV190~220	합격	2026-01-20	이한결	비커스경도계
화학성분분석	표준성분범위	합격	2026-01-19	김채운	분광분석완료
부식저항성	염무지120시간	합격	2026-01-19	박지은	염분분무시험
외관검사	결함없음	합격	2026-01-18	이보람	육안검사완료
탄성계수측정	210GPa이상	합격	2026-01-18	최정민	동적시험완료
피로강도검증	1000만회안전	합격	2026-01-17	정준호	피로시험완료
접합강도테스트	모재강도90%이상	합격	2026-01-17	이준영	인장시험완료