설비 수명 연장을 위한 점검표

점검항목	점검내용	확인결과	개선필요	조치내용
냉각수누수	호스및연결부점검
필터상태	에어필터교체여부
압력게이지	시스템압력측정
냉매충전량	냉매가스충전상태
배수드레인	드레인배관막힘점검
전기연결부	단자부접촉불량확인
실내기청소	필터및코일세척
실외기청소	핀막힘및오염정도
팬모터회전음	비정상소음여부점검
온도센서	센서작동정상여부
절연저항	절연저항측정값
배관단열	단열재손상여부확인