LED 조명 설치 상태 점검표

점검항목	양호	부분결함	전체결함	비고
전원공급안정성
LED칩작동여부
광도균일성검사
색온도성능확인
배선연결점검증
방열설계확인
절연저항측정
접지상태검증
보호회로기능검증
발열온도측정
외관손상여부확인
설치위치적정성판단
조광시스템호환성

점검자정보

점검자명		점검일자
회사명		연락처
현장명

총평 : □ 합격 □ 부분결함 □ 재점검필요