승강기 모터 안전 점검 체크리스트

점검항목	정상	주의	불량	점검일자	점검자	비고
모터절연저항				2026-03-11	김철수	양호
모터권선온도				2026-03-11	이영희	정상범위
모터베어링마찰음				2026-03-11	박준호	이상음없음
모터진동도측정				2026-03-11	최민지	허용범위내
모터냉각팬작동				2026-03-11	정수진	정상작동
전원케이블점검				2026-03-11	한동욱	손상없음
결선상태확인				2026-03-11	오순영	견고함
스위치동작검사				2026-03-11	유광호	정상반응
보호장치점검				2026-03-11	이은경	작동확인됨
차단기용량확인				2026-03-11	성재훈	적정용량
접지상태점검				2026-03-11	문현정	접지완료
안전보호장비준비				2026-03-11	조정호	완비됨