보일러 연결부 검사 체크리스트

점검 정보

점검일자	점검자명	보일러모델	설치위치
2026-03-18	김기술	A-2000GN	지하 1층 기계실

연결부 점검 사항

점검항목	정상	이상	비고
급수관 연결부 누수확인			누수 없음
온수출탕관 연결부 점검			정상 작동
가스공급관 연결 상태			안전장치 확인됨
배기관 연결부 밀폐성			밀폐 양호
드레인관 배수 상태			배수 정상
전력공급 연결상태 확인			접점 양호
제어부 통신케이블 상태			손상 없음
안전밸브 연결부 기능			동작 확인됨

점검결과 : 정상 작동 가능