비상 조명 점검 체크리스트 양식

점검항목	점검상태	점검결과	비고
배터리전원정상
led램프명도성능
응급조명스위치작동
배터리충방전기능
조명제어판넬정상
전기배선절연상태
배관자재부식여부
설치위치안전거리
접지저항측정값
점등시간지속성
실내조도기준충족