비상 발전기 주기적 점검 체크리스트

□ 점검기본정보

점검일자		점검담당자
장비명칭		설치위치
제조사		모델명
설치일		마지막점검

□ 엔진및연료시스템점검

점검항목	양호	부분불량	불량	비고
냉각수량및부식정도
배터리전압및터미널상태
연료탱크수위및누유여부
연료필터청결도
실린더압력
흡배기밸브간격
냉각팬벨트장력
배기가스배출상태
연료분사노즐상태
윤활계통누유확인
엔진진동및소음수준

□ 발전기및전기장치점검

점검항목	양호	부분불량	불량	비고
발전기출력전압및주파수
발전기절연저항측정
배전반스위치기능테스트
차단기및과전류보호기작동
배선및단자결합상태
접지저항측정
제어패널디스플레이정상여부
자동전환스위치작동테스트
가동시간미터판독
냉각시스템구동확인
음파경고장치기능점검
주변기기및케이블정검