승강기 도어 사전 점검 체크리스트

점검항목	점검내용	양호	부족	비고
도어프레임상태	파손및변형여부
도어패널상태	균열및손상여부
도어동작기능	개폐작동정상여부
도어안전장치	센서및차단기능
도어오일상태	윤활유누유여부
도어경고음성	경고음발생여부
도어홀더기능	도어잠금상태
도어스위치상태	전기스위치점검
도어가이드레일	레일정렬및마모
도어풀리시스템	풀리회전및소음
도어로프장력	로프마모및손상
도어배선상태	배선손상및누전