비상발전기안전점검체크리스트

□ 점검항목

점검항목	결과	비고
냉각수온도점검
윤활유압점검
배터리전압점검
시동성능점검
발전기출력점검
교환부품점검
운전시간기록
소음진동점검
배기시스템점검
전기배선안전성점검

□ 점검기록

-점검담당자 :

-점검일시 :

-다음점검예정일 :