펌프설치사전점검표

점검항목	설치위치	상태	점검일자	담당자	비고
펌프기초콘크리트강도
펌프축정렬확인
배관지지부위점검
밸브설치확인
배관용접부위검사
펌프모터접지확인
냉각수순환계통점검
전원공급장치확인
누수여부점검
배관내이물질제거
프라이밍작업완료
진동및소음점검