급배수 설비 설치 체크리스트

□ 설치기초점검

점검항목	상태	비고
급배수배관설계도면확인
급배수배관시공위치확인
배관용재료품질검사
급수배관슬로프시공
배수배관슬로프시공
배관고정및지지
배관관통부처리
배관누수시험

□ 설치완료점검

점검항목	상태	비고
급수배관압력검사
배수배관소음검사
배관마감및정리
설치도면관리
설치기록관리
안전관리이행