소방안전공사 화재 경보기기 점검표

점검항목	정상	불량	설치년월	점검담당자	점검일시	비고
감지기외관검사			2025-03	김철수	2026-03-20	정상
감지기응답속도측정			2025-02	이영희	2026-03-19	양호
수신기표시등작동			2024-06	박민준	2026-03-15	정상
수신기음향신호확인			2024-06	최동욱	2026-03-16	정상
배선절연저항측정			2023-12	정수진	2026-03-17	양호
접지저항측정			2023-12	강준호	2026-03-18	기준값이내
중앙회선상태점검			2024-03	전보영	2026-03-14	정상
전원공급상태확인			2024-03	조은희	2026-03-13	양호
백업전원용량확인			2024-09	오순영	2026-03-12	정상
경보기계획점검기록			2024-09	유창석	2026-03-11	기록완료
시스템통합기능시험			2025-01	함재훈	2026-03-10	통과