세면기설치점검표

점검항목	양호	미흡	부적합	확인자	비고
세면기설치높이확인				김철수	ADA기준높이확인
세면기고정상태점검				이영희	볼트체크완료
급수배관연결검사				박진수	물새는현상없음
배수배관경사도확인				최민지	기울기기준만족
배수트랩설치확인				정준호	트랩높이적정
급수밸브작동점검				한소영	지수기능정상
세면기표면균열검사				이준석	손상없음확인
배수구청소및점검				조미영	이물질제거완료
실링및코킹상태확인				유다빈	균열없음
온수공급기능검사				송은진	온도조절가능
거울및액세서리설치				김대호	견고하게설치