배수구시공재료검수체크리스트

□ 배수구배관재료

점검항목	양호	부족	불량	비고
PVC배관품질확인
철저한외경검사
배관내부깨끗함
연결부위조임
배관두께규격
코팅상태확인
스케일제거여부
인증서확보
보관환경점검
운반손상없음
배관지름규격확인
제조일자확인
유효기간내제품

□ 배수구설치자재

점검항목	양호	부족	불량	비고
그레이팅상태
덮개부품완전성
설치높이정확