계절별냉난방설비운전점검표

□ 봄/가을 정상운전점검

점검항목	2026.03.05	2026.04.10	2026.05.15	비고
필터청소및교체여부
실외기음성확인
냉매충전량검사
배관보온재손상점검
드레인배관흐름상태
전기배선절연상태
제어회로동작확인
압축기절연저항측정
실내기결로방지처리
송풍기회전음성점검
안전밸브기능테스트
냉각탑스케일제거

□ 여름/겨울 집중운전점검

점검항목	2026.06.20	2026.07.25	2026.08.30	비고
응축기먼지제거작업
냉매압력정상범위확인
액냉배관결로방지
송풍기축베어링그리스
온도센서신호값정상여부
순환펌프토출량측정
밸브패킹누유여부점검
보안관위치정확성확인
응급정지스위치동작
냉각수수질검사
배관접합부누유테스트
전기접점청결도점검
기기진동소음수준평가