냉난방 설비 안전 점검 체크리스트

점검항목	점검기준	점검결과	발견사항	개선방법	비고
실외기흡입부청소	이물질없음	양호	먼지제거완료	정기청소실시
냉매배관누수점검	누수흔적없음	양호	정상	정상유지
실내기필터교체	필터청결도80%이상	교체필요	필터오염심함	필터교체예정
드레인호스점검	배수원활	양호	배수정상	정기세척
전기연결부점검	단자접촉양호	양호	녹지없음	정상유지
냉매압력점검	정상범위내	양호	압력정상	정상유지
실외기안전망점검	손상없음	양호	정상	정상유지
소음진동점검	정상범위내	양호	정상	정상유지
온도감지기점검	작동정상	양호	정상작동	정상유지
냉동유누수점검	누유없음	양호	정상	정상유지
배관보온재점검	손상없음	양호	정상	정상유지