전력 설비 설치 점검표

□ 점검정보

시설명	위치	점검일자	점검자	담당부서
고압배전반	1층전기실	2026-01-31	김점검	전기관리팀

□ 설비점검체크리스트

점검항목	정상	불량	결과	비고
접지저항측정			정상	0.5□이하
절연저항측정			정상	1M□이상
고압케이블점검			정상	손상없음
차단기동작확인			정상	응답정상
계기기능점검			정상	수치정상
배선피복상태점검			정상	균열없음
연결부나사점검			정상	풀림없음
단자상태점검			정상	부식없음
보호기능확인			정상	작동정상
냉각시스템점검			정상	온도정상
환기구청결도점검			정상	청결유지
방화벽무결성점검			정상	손상없음
안전표시판확인			정상	가시성양호