석재 방수 작업 점검표

□ 기본정보

공사명	공사위치	작업일자	담당자	비고
도심상가건물방수공사	서울시강남구	2026-01-22	김석공

□ 석재방수점검

점검항목	상태	조치필요	완료	비고
박리박락여부점검
습기침투흔적확인
곰팡이생성여부검사
백화현상발생확인
석재줄눈방수상태
접합부방수점검
모재부착력검사
방수재료적용확인
도막의두께측정
배수로설치상태
통풍구폐색여부
방수코팅상태검증
방수재료롤러칠품질

□ 작업완료평가

평가항목	평가등급	사진첨부	특이사항
전체방수품질	우수
작업환경관리	양호
안전관리이행도	우수
예정일정준수	적정
하자예방조치	양호

점검자 : ________________ 점검일 : ________________