건물 피난 표지 상태 점검표

점검항목	점검내용	양호	불량	미흡	비고
피난표지설치	피난구명확
발광밝기	충분한밝기유지
색상선명도	색상변파손없음
적화선명도	글씨및도형명확
부착상태	부착위치견고성
오염상태	오염물질제거
손상여부	균열파손없음
전원상태	배터리충전완료
방향표시	방향기호명확
간격거리	설치간격적절
높이조정	바닥높이적절