건설 현장 전기 설비 체크리스트

□ 배전설비점검

점검항목	양호	미흡	점검자	비고
개폐기동작확인
배선도표시확인
케이블절연저항측정
접지저항측정

□ 조명시설점검

점검항목	양호	미흡	점검자	비고
조명기구절연저항
배선기구누전차단기
소켓플러그상태확인
스위치접촉상태
램프불빛상태확인
등기구고정상태점검
배선보호관상태점검
분전반접지상태확인
금속배관접속부점검
감지기동작확인
비상조명동작확인
축전지용량점검

□ 안전장치점검

점검항목	양호	미흡	점검자	비고
누전차단기설치확인
차단기동작확인
차단기유효기한확인
접지극설치상태점검
정격전류값확인
보호용접지상태점검

점검인 : ___________________ 점검일 : ___________________