엘리베이터 내부 시설 점검표

점검항목	정상	이상	점검일자	점검자	비고
캐빈바닥상태			2026-03-11	김철수	균열없음
벽면손상도			2026-03-11	이영희	양호
천정패널상태			2026-03-11	박민준	정상
안전버튼기능			2026-03-11	정수진	작동가능
비상전화시스템			2026-03-11	최대희	통신정상
환기장치상태			2026-03-11	윤지훈	공기순환정상
조명기구기능			2026-03-11	장혜원	모두점등
바닥청결도			2026-03-11	신현석	청소완료
손잡이견고도			2026-03-11	오세영	흔들림없음
거울상태			2026-03-11	문준호	손상없음
바닥표시라인			2026-03-11	강미라	명확함