전기 케이블 단선 방지 체크리스트

□ 점검항목

점검항목	완료	확인자	비고
케이블접속부헐거움확인
케이블지지대고정상태점검
과전류로인한케이블발열점검
케이블주변온도및습도점검
케이블굽힘반지름적절성점검
케이블간섭및충돌여부확인
접지저항값측정결과기록
절연저항값측정결과기록
보호장치동작특성확인
케이블표지및색상확인

□ 점검결과

-발견된문제사항 :

-개선조치완료 :

-추가점검사항 :