건설 현장 인터폰 설치 점검표

점검 항목

점검항목	시공상황	완료	미완료	적합	부적합	비고
인터폰설치기초확인
단자배선확인
음성통화품질측정
영상신호전송확인
접지및안전확인
방수처리확인
케이블고정상태
기계적손상검사
정상작동기능시험
설치공간청소및정리
매뉴얼및문서확인
사용자교육완료