펌프 설치 안전 점검표

점검항목	양호	불량	해당없음	점검자	비고
펌프본체손상검사
흡입배관연결상태
토출배관밀폐도
축봉윤활상태
모터전원연결확인
접지설치확인
안전덮개설치
진동및소음검사
냉각수공급시스템
배수구처리상태
안전장치동작확인
압력게이지정상작동