정화조 설치 공정 점검표

점검항목	양호	미흡	부실	점검일시	점검자	비고
정화조기초준비
부지정지및정리
배관매설위치확인
기초모르타르시공
정화조설치정확도
유입배관연결상태
배출배관설치확인
통기관설치상태
맨홀덮개설치
접지접속상태
주변정리및보양
방수처리상태