비상발전기 예방정비 체크리스트

점검항목	정상	이상	조치필요	조치내용	담당자	점검일시
연료누수확인
배터리전압확인
엔진오일수위확인
냉각수수위확인
필터교체여부확인
송배전선연결상태확인
절연저항측정
접지저항측정
소음진동측정
방음장치상태확인
가연성가스누출확인
보호장치동작여부확인