승강기 개조 부품 점검표

□ 점검기본정보

승강기명	설치위치	점검일자	점검자명	연락처
A동엘리베이터	정문로비3층	2026-01-29	김철수	010-1234-5678

□ 개조부품점검항목

점검항목	점검내용	상태	비고
안전장치동작	비상정지장치정상작동	양호
가이드레일점검	레일손상및마모확인	양호
로프상태확인	로프단선및단면적측정	적정
브레이크성능검사	브레이크제동력측정	양호
도어장치점검	도어개폐동작확인	정상
완충기능검사	완충기유압상태확인	정상
조명및환기점검	조명밝기및환기구조작	양호
전기제어시스템	제어판기능및회로점검	정상
카내부환경	청결도및오염정도확인	양호
개조부품유격확인	용접부및볼트체결상태	적정
주전원및조명배선	전선절연및연결상태	안전
비상호출시스템	비상버튼및통신기능	정상
보험및인증서류	검사증명서및보험가입	구비