소방 배관 외부 점검 체크리스트

□ 점검기본정보

점검일시		점검담당자
시설명		점검장소

□ 배관점검항목

점검항목	양호	불량	조치필요	비고
배관누수여부
배관고정상태
보온단열재상태
밸브작동상태
게이지압력표시
배관녹슬음정도
연결부나선산화
배수배관청결도
피팅조임정도
배관보호망상태
급수펌프진동
배관통기성확인