에어컨 설치 품질 점검표

□ 실내기설치점검

점검항목	양호	미흡	부적절	비고
실내기설치높이조정
응축수배관경사도
전원공급안정성
냉매배관단열처리
실내기고정상태
통풍구물리적손상
실내기필터상태
배수트랩설치여부
케이블타이결속력
연결배관누수검사
보안경고음확인

□ 실외기설치점검

점검항목	양호	미흡	부적절	비고
실외기고정강도
실외기배수홀확인
실외기주변공간확보
냉매배관연결상태
전원배선보호상태
압력계판독값확인
실외기소음수준
냉매액화순환상태
실외기본체청결도
배수배관막힘확인
진동제어장치설치
전기안전성검증

□ 운영확인사항

-냉방운전모드작동확인

-난방운전모드작동확인

-온풍기능정상여부