건설현장 소방시설 점검표

점검항목	점검기준	적합	부적합	해당없음	비고
소화기배치	증압식
방화문완정성	자동폐쇄
배연설비작동	정상작동
비상구표지	점등상태
통로장애물	통로확보
위험표시조명	정상점등
저수조용량	충분량저장
펌프운전상태	정상작동
스프링클러헤드	비막힘상태
소방수도설치	접근용이
밸브잠금상태	해제상태