설비 절연 작업 안전 점검표

점검항목	양호	미흡	부족	점검날짜	점검자	비고
절연저항값측정완료				2026-01-30	김점검	정상범위내
접지저항측정실시
절연유상태점검
단자부절연상태
케이블외관검사
도체간절연저항
접지연결상태
파손된부위보수
절연물질열화도
배선도정확성확인
보호조치안전확인
절연도구상태검사