전기배관설비점검표

□ 점검대상

시설명	위치	점검일자	담당자명	연락처

□ 설비점검내용

점검항목	양호	불량	개선필요	비고
배관재질및규격	□
배관고정및지지
접지상태
절연저항측정
단락및지락테스트
보호관상태
배관내부청결
배관연결부위
배관손상및균열
배관부식및변색
케이블배치
온도상태
방수처리상태

□ 점검결과

결과항목	합격	조건부합격	부적합	특이사항
점검결과	□
추가점검필요