소방 설비 고장 점검 체크리스트

점검 기본 정보

점검일자		점검담당자		건물명
점검장소		시설관리자		연락처

설비 고장 점검 현황

점검항목	점검결과	고장상태	조치방법	비고
스프링클러시스템		정상	계획예정
소화기보관상태		정상	유지
경보설비동작		일부오작동	수리중
비상구표시등		손상	교체예정
배전판차단기		정상	계속사용
피난계단안전성		정상	유지
소방펌프가동		고장	즉시수리

점검 평가

평가항목	판정	조치사항	비고
전체설비상태	양호	정기보수계획