통신 장비 안전 점검 체크리스트

□ 점검대상장비

장비명	모델번호	제조사	설치장소	점검자
광통신장비	OLT-2400	삼성SDS	통신실B-1층	김기술

□ 안전점검항목

점검항목	양호	부분불량	불량	비고
전원공급장치정상작동				흰색LED점등
냉각팬소음				정상범위내
광포트연결상태				모든포트정상
케이블접속안정성				이완없음
장비외부상태				손상자국없음
온도센서작동				32도
알람기능응답				즉시반응
백업전원충전				100퍼센트
통신속도측정				10Gbps
신호강도확인				정상범위
에러율측정				영점이하
접지상태점검				접지저항5□
방진필터청결				오염도낮음
하드웨어보안잠금				정상잠금

점검일시 : 2026년2월26일 14시30분

점검결과 : 정상