건설 현장 내화 성능 점검표

점검항목	내화등급	시공일자	점검결과	결함여부	조치현황	점검자	비고
외벽마감재료	A급	2026-03-05	적합	없음	완료	김철수
바닥방열재	1급	2026-03-08	적합	없음	완료	이영미
천장내화피복	2급	2026-03-10	재검	있음	진행중	박준호	보완필요
창호밀폐성	A급	2026-03-07	적합	없음	완료	최수진
방화벽두께	1급	2026-03-06	적합	없음	완료	정상민
단부충전재	A급	2026-03-04	부적합	있음	진행중	한미영	재시공요청
관통부방화	1급	2026-03-09	적합	없음	완료	오현주
내부마감재	2급	2026-03-11	적합	없음	완료	장준구
방화셔터작동	1급	2026-03-03	적합	없음	완료	이동준
조인트처리	A급	2026-03-02	적합	없음	완료	신가영
실내분뇨관로	2급	2026-03-01	부적합	있음	진행중	문태현	추가검사필요