녹색 지붕 단열 점검표

□ 점검일반정보

점검일자	점검담당자	건물위치	건물명
2026-03-11	홍길동	서울시강남구	그린빌딩

□ 단열점검항목

점검항목	점검결과	비고
방수재적용	양호	균일하게적용됨
통풍층밀도	적절	공기흐름정상
식생생육상태	양호	병충해없음
배수시스템	정상	침수현상없음
토양수분	적절	관수시스템작동
구조체내균열	없음	완전무결
방습층완전성	양호	손상없음
열관류율측정	기준통과	0.18W/□K이하
단열재부착상태	우수	박리박수없음
생태계생물다양성	양호	곤충류식생확인

□ 종합평가

-단열성능 : 기준값초과달성

-방수및배수 : 정상작동확인

-식생및생태계 : 양호상태유지