건축용 필름 유지보수 점검표

□ 필름상태점검

점검항목	점검내용	양호	불량	비고
표면손상	균열,벗겨짐존재여부
변색	색상변화및퇴색정도
접착력	필름박리및부분탈락
오염도	먼지,오염물질부착
투명도	내부투과율저하
기포발생	필름내부기포생성
스크래치	표면긁힘자국
곰팡이번식	습기로인한곰팡이생성
단부처리	모서리처리상태
틀변형	고정틀의변형여부
수밀성	방수기능저하
구조안정성	전체구조안정성

□ 유지보수이력

점검일자	보수내용	시공자	재료비	비고
2024-01-15	모서리부분재접착처리	김OO	150,000원
2024-02-20	표면청소및오염제거	이OO	50,000원
2024-03-10	변색부분부분교체	박OO	200,000원
2024-04-05	곰팡이제거및방제	정OO	80,000원
2024-05-12	기포제거및보수	최OO	120,000원