배관 절연 설비 유지보수 점검표

점검항목	양호	부분손상	기능장애	점검일자	점검자	비고
배관외부절연층상태
배관내부식부식
절연재료파손
배관연결부위누수
배관고정브래킷상태
배관표면온도전달
밸브절연커버상태
콘덴서이션발생
배관 진동 및 소음
배관보온층두께측정
배관청소및세척상태