창호 실링 보수 작업 체크리스트

점검항목	상태확인	조치사항	조치완료	담당자	비고
기존실링재제거상태		완전제거완료		김철수	신실링재도포준비완료
모서리부균열검사		균열보수완료		박영민	경화제도포예정
흙막이판밀착도확인		틈새메우기완료		이준호	방수처리예정
창호프레임부식검사		부식제거완료		최미래	방청도료도포준비
실링면오염도검토		세척및건조완료		정한솔	프라이머도포예정
주변재료손상여부		손상부분교체완료		오승민	신규설치준비중
재료배합비정확성		배합테스트완료		강다영	현장도포대기중
밑면처리상태점검		프라이머도포완료		정소현	양생중
실링재도포높이확인		정규격도포완료		조은별	표면정리진행중
실링재경화상태검증		경화시간확인완료		배지호	최종검수준비
표면균등성및광택		연마정리완료		이현준	최종확인완료