비상 조명 유지보수 점검표

□ 점검 기본정보

점검일시	점검담당자	점검장소	시설명

□ 점검항목

점검항목	이상유무	조치내용	비고
조명등밝기양호
회로배선절연양호
점등시간테스트완료
축전지용량테스트양호
자동절환기능정상
회로보호기작동정상
배터리단자접촉양호
조명등부착상태정상
배선관손상없음
조광기작동정상
비상표시판표기명확

□ 점검결과 및 의견

-전체점검결과 : 정상 운영 가능

-개선요청사항 : 축전지교체예정

-다음점검예정일 : 2025년 3월