조명제어설치공정점검표

점검항목	완료	미완료	비고
조명제어패널설치
배선작업완료
센서연결확인
스위치설치완료
접지작업확인
절연저항측정
전압확인테스트
회로동작확인
조도레벨조정
시간설정완료
시스템통합테스트
안전검사완료
문서정리완료