조명 시설 안전성 점검 체크리스트

점검항목	양호	미흡	불량	조치내용	비고
조명기구의물리적손상여부
배선의절연상태
접지저항측정값
누전차단기동작점검
조명도측정값
소켓과배선연결상태
스위치의정상작동여부
비상조명의동작확인
밝기감지센서의정상여부
접속박스의보호캡상태
안전보호장치장착확인